## Listas_Auxiliares (hidden)
Corredor FW A | DH 01 | Trecho Reto | Pendente
Corredor FW B | DH 02 | Válvula de Ponta | Recebido
Corredor Gerador | DH 03 | Derivação (Ramal) | Instalado
Salas Elétricas | DH 04
CAG | DH 05
SUPERCORE | DH 06
Salas RMUs | DH 07
DH 08
DH 09
DH 10

## Modelo_Spools
TAG / Spool | Data Hall (DH) | Setor | Classificação | Diâmetro | Status | Data de Recebimento | Data de Instalação | Responsável | Observações
1601 | DH 04 | Corredor FW A | Trecho Reto | 8" | Pendente |  |  |  | Alimentação AAG
1603 | DH 04 | Corredor FW A | Trecho Reto | 8" | Recebido |  |  |  | Alimentação AAG
1602 | DH 04 | Corredor FW B | Trecho Reto | 8" | Recebido |  |  |  | Retorno RAG
1761 | DH 04 | Corredor FW A | Derivação (Ramal) | 2.1/2" | Recebido |  |  |  | Ramal Fan Wall
GER-01 | DH 04 | Corredor Gerador | Trecho Reto | 6" | Pendente |  |  |  | Linha Resfriamento Gerador
GER-02 | DH 04 | Corredor Gerador | Derivação (Ramal) | 3" | Pendente |  |  |  | Ramal de Dreno Gerador
ELE-101 | DH 04 | Salas Elétricas | Trecho Reto | 4" | Pendente |  |  |  | Circuito Auxiliar
CAG-01 | DH 04 | CAG | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe CAG | Barramento Chiller
CAG-V01 | DH 04 | CAG | Válvula de Ponta | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe CAG | Válvula Borboleta
SC-01 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente |  |  |  | Prumada Principal
RMU-01 | DH 04 | Salas RMUs | Trecho Reto | 6" | Pendente |  |  |  | Alimentação RMU